## BT <=36KVA
Raccordement en BT inférieur à 36 kVA
Données d'éntrée
| Dispositif de comptage | Locataire
| Dispositif de comptage | Unique
| Dispositif de comptage | Soutirage ou injection
Dispositif de comptage
| Dispositif de comptage | Courte utilisation
| Energie soutirée | TOTAL | 20000 | kWh
| Energie soutirée | HPH |  | kWh
|  | HCH |  | kWh
|  | HPB |  | kWh
|  | HCB |  | kWh
| Energie soutirée | HP |  | kWh
|  | HC |  | kWh
| Energie injectée |  |  | kWh
| Puissance souscrite |  | 32 | kW
Calcul du TURPE
CC | Comptage | 19.8 | 19.8 | 0
CG | Gestion | 11.88 | 11.88 | 0
CS | Soutirage part Energie | 732 | 732
| Soutirage part Puissance | 153.6 | 153.6 | 0
| Soutirage total | 885.6
CI | Injection | 0 |  | 0
Total HT |  | 917.28 | par an
Part soutirage
| soit | 0.045864 | €/kWh
| soit | 4.5864 | c€/kWh
Part injection
| soit | 0 | €/kWh
| soit | 0 | c€/kWh

## BT >36KVA
Données d'éntrée
| Dispositif de comptage | Locataire
| Type de contrat | CARD
| Type de raccordement | Soutirage
| Tarif | Longue Utilisation
| Energie soutirée | Heure pleine saison haute - HPH | 5000 | kWh
|  | Heure creuse saison haute - HCH | 5000 | kWh
|  | Heure pleine saison basse - HPB | 5000 | kWh
|  | Heure creuse saison basse - HCB | 5000 | kWh
| issu de l'autoconso collective | Heure pleine saison haute - HPH |  | kWh
|  | Heure creuse saison haute - HCH |  | kWh
|  | Heure pleine saison basse - HPB |  | kWh
|  | Heure creuse saison basse - HCB |  | kWh
| Puissance | Heure pleine saison haute - HPH | 32 | kW
|  | Heure creuse saison haute - HCH | 32 | kW
|  | Heure pleine saison basse - HPB | 32 | kW
|  | Heure creuse saison basse - HCB | 32 | kW
Calcul du TURPE
CC | Comptage | 147.6
CG | Gestion | 205.8
CS | Soutirage part Energie | 52800
| Soutirage part Puissance | 1333.76
| Soutirage total | 54133.76
Total HT |  | 54487.16 | par an
| soit | 2.7244 | €/kWh
| soit | 272.4358 | c€/kWh

## Coeff
BT <=36 kWA |  |  |  |  | BT >36 kWA
CU | 3.66 |  |  |  | Ci | HPH | HCH | HPB | HBC
CU 4 | 7.34 | 3.66 | 1.88 | 1.35 | CU | 4.78 | 2.93 | 2.17 | 1.78
MU DT | 3.88 | 2.38 |  |  | LU | 4.16 | 2.79 | 1.88 | 1.73
MU 4 | 5.62 | 3.24 | 1.31 | 0.98 | CU ACC Auto | 2.85 | 2.13 | 1.5 | 0.12
LU | 1.38 |  |  |  | CU ACC Allo | 4.96 | 3.53 | 3.14 | 0.76
[5 empty] | LU ACC Auto | 2.05 | 2.02 | 1.36 | 0.08
B |  |  |  |  | LU ACC Allo | 4.63 | 3.37 | 2.31 | 0.12
[5 empty] | bi | HPH | HCH | HPB | HBC
CU | 4.8 |  |  |  | CU | 9.93 | 5.1 | 3.72 | 1.12
CU 4 | 4.2 |  |  |  | LU | 18.23 | 10.86 | 8.9 | 3.69
MU DT | 7.2 |  |  |  | CU ACC | 8.09 | 8.08 | 6.28 | 3.91
[5 empty] | LU ACC | 19.51 | 14.82 | 11.18 | 7.81
LU | 58.68
[5 empty] | CC | Loc | Prop
[5 empty] | COMPTAGE | 413.76 | 147.6
CC | Loc | Prop |  |  | CG | CARD | Unique
COMPTAGE | 19.8 | 9.36 |  |  | soutirage | 205.8 | 177.84
[5 empty] | sout/inj | 294.72
CG | CARD | Unique |  |  | ACC | 255.72 | 227.64
soutirage | 14.88 | 11.88
sout/inj | 20.88 | 20.88
ACC | 18.36 | 15.36